- 招  标  文  件

- ——征询意见稿

采购编号: 浙大建招E2022 022号

项目名称: 城市大脑•丽水市消防智慧管控平台（二期）

采 购 人: 丽水市消防救援支队

采购代理机构:浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

二〇二二年一月

目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

一   总则	8

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	9

四   保证金	11

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	11

五   开标和评审	12

六   投标无效的情形	15

七   法律责任	16

八   澄清、修改发布媒体	18

九   质疑	18

十   投诉	19

十一  授予合同	19

十二  验收	20

十三  政府采购政策	21

十四  其他事项	22

第三章  采购需求	23

一、采购清单：	23

二、 建设要求	23

三、项目技术要求	26

四、其他设备技术参数	40

五、运维要求	40

六、进度要求	40

第四章　政府采购合同格式（范本）	43

第五章　投标相关文件格式	49

一   资格审查文件格式	49

二   资信及商务文件格式	58

三   技术文件格式	65

四   报价文件格式	72

五   投标文件封面及外包装封面格式	77

六   中标人公告内容	79

第六章  评标办法和细则	80

一   总则	80

二   评审委员会	80

三   评标程序	80

四   评标一般规定	82

五   评标办法和细则	82

六   评审纪律和要求	86

# 第一章 公开招标公告

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司受 丽水市消防救援支队 的委托，对城市大脑•丽水市消防智慧管控平台（二期）进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙大建招E2022 022号

2.采购项目：城市大脑•丽水市消防智慧管控平台（二期）

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算总金额 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市大脑•丽水市消防智慧管控平台（二期） | 1 | 项 | 140万元 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2 投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.3本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.招标文件网上获取时间:2022年1月  日-1月  日每天8:30-11:30,14:00-17：00（北京时间）,双休日及法定节假日除外（注：招标文件获取截止后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

8．网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:

⑴投标人介绍信（格式自拟，需体现项目名称、联系人及联系电话）；

⑵企业营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，传真或邮寄至采购代理机构（传真：0578-2151491，地址：丽水市丽青路141号一楼招标代理部。传真递交的，以实际收到传真件的时间为准；邮寄递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人取得联系。未提交报名资料的投标人对招标文件提出质疑的，不予受理。

9.招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

9.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

10.履约保证金：采购合同金额的2%。

10.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲11投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2022年  月  日9:00（北京时间）。

13.提交投标文件地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。

14.开标时间：同投标截止时间。

15.开标地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。

16. 本公告在以下媒体同时公布：

中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )

丽水市公共资源交易网(http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/  )

17．联系方式

（1）采购人名称：丽水市消防救援支队

项目联系人：汤  敏       联系电话：0578-2216023

质疑联系人：李  伟       联系电话：0578-2216015

地址： 丽水市城北街399号

（2）采购代理机构名称：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

项目负责人：沈丽君    联系电话：0578-2172379    传真：0578-2151491

质疑联系人：林波军    联系电话：0578-2121173    传真：0578-2151491

地址：丽水市丽青路141号

18. 浙江政府采购网相关注册事宜：

18.1投标人未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册（注：未注册不影响投标）；

18.2营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

19．注意事项：

【新冠病毒疫情防控期间，请各供应商严格遵守丽水市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行】：

1）参与投标人员应当领取“丽水健康码”，红、黄码人员不得参与现场投标活动。健康码获取方式：支付宝→城市服务→丽水健康码。

2）参与投标人员应携带身份证或户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入丽水市商会大厦自觉接受大楼物业人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

3）进出路线：供应商从大楼一楼正大门进入，登记、扫手机健康码等，电梯上五楼丽水市公共资源交易中心，按先后顺序固定分散就座，开标会议结束后原路返回。

4）如遇突发状况，按照“丽水市公共资源交易中心应急处置方案”执行。

采购人：丽水市消防救援支队

采购代理机构：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

日期：2022年1月  日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 城市大脑•丽水市消防智慧管控平台（二期） |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市消防救援支队 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本四份，四部分文件应独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |  |  |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |  |  |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 投标截止时间：2022年 月 日9 时00分 提交投标文件地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。 |  |  |
| 11 | 开标时间 及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。 |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 13 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 17 | 原件提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，所有原件可装入同一档案袋内（原件较多的，可分袋装），所有原件于投标截止时间前提交，逾期不予受理。未按要求提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水市消防救援支队。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江大兴建设项目管理咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款，“★” 系指设备核心产品。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/、“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/  ”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件组成。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照原件和复印件（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

▲11.1.2 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲11.1.3 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函：详见招标文件第五章 投标相关文件格式；

▲11.1.4 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函：详见招标文件第五章 投标相关文件格式；

▲11.1.5 资格声明；

▲11.1.6 无重大违法记录声明书；

▲11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：1、以上复印件均需加盖单位章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，评标结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

2、资格审查顺序为投标文件递交顺序，资格审查所需的所有材料于投标截止时间前递交，逾期不予受理。资格审查现场无法出示相应材料的，作资格审查不通过处理。

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3技术文件内容（包含但不限于）:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.4报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面

12.1排版：建议所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸，建议所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并按封面要求签字或盖章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   保证金

15. 履约保证金的退还：项目建设完成并验收合格后一次性无息退还。

### 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.3 投标文件中的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

17.投标文件的提交

▲17.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五   开标和评审

19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、宣布投标人名单，宣布开标日程安排及评审期间的有关事项，公布开标会参与人员名单，要求投标人书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件（报价文件除外）。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构宣布招标文件规定的需要宣布的内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 电报、电话、传真形式的投标。

26.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的。

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的。

26.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的。

26.5开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的。

26.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的。

26.7不具备招标文件规定资格要求的。

26.8 投标有效期不足的。

26.9 评标委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

26.10投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

26.11投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

26.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.13投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

26.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

26.16提供虚假材料谋取中标的。

26.17在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

26.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 八   澄清、修改发布媒体

31.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在中国政府采购网 (ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ 上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

31.2投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 九   质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十   投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向监督部门投诉。

### 十一  授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/)、浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ 上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

36.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

37. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1本项目 非 专门面向中小企业采购。

38.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业如下：信息传输、软件和信息技术服务业。

38.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

38.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6% （工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.7中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

38.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十四  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费

由中标人支付代理服务费，费用以中标价按下表货物类收费标准的80%计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% |

# 第三章  采购需求

### 一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、消防数据资源库 |  |  |  |
| 1 | 数据标准 | 1 | 项 |
| 2 | 数据汇聚 | 1 | 项 |
| 3 | 数据共享 | 1 | 项 |
| 4 | 主题库 | 1 | 项 |
| 二、消防大数据监测应用 |  |  |  |
| 5 | 一张图 | 1 | 项 |
| 6 | 动态大数据监测 | 1 | 项 |
| 7 | 智能防控 | 1 | 项 |
| 8 | 智慧消防运营服务机构评价 | 1 | 项 |
| 9 | 系统配置管理 | 1 | 项 |
| 三、系统对接 |  |  |  |
| 10 | 丽水市公共视频图像汇聚及应用共享服务平台对接 | 1 | 项 |
| 11 | 丽水市公共数据平台对接 | 1 | 项 |
| 12 | 浙江省风险分析研判管控平台对接 | 1 | 项 |
| 13 | 消防物联网运营服务机构平台对接 | 1 | 项 |

### 二、建设要求

2.1本项目功能和业流程需求

本期主要建设全市物联感知设备的动态监测，本次主要实现全市范围在主要的消防运营服务商的数据接入。

1、打通消防系统信息孤岛

建设消防物联网平台，汇聚全市各消防运营服务平台和单位的消防数据

2、构建统一联网接入规范

构建统一的联网接入标准，一方面提供一套切实可行的数据汇聚通道，实现平台间数据互联互通，共享共治，构建感知全面、快速反应的火灾风险防控体系。另一方面有助于克服系统数据类型复杂多样、协议不统一的难题，实现规范化、系统化的联网接入管理。

3、提升消防事件管控效率

消防工作如果仅仅是依靠定期现场检查来实现的话，那么消防工作就会变得相对比较被动，工作效率也很难得到保障，要想提高消防工作效率，除了依靠人防的手段之外，还应该更新技防力量，汇聚物联感知，整合，大大提高消防工作的效率。

2.2业务功能需求

构建消防物联系统，提高城市社会单位消防安全工作的规范化管理能力。其功能要求主要包含如下几点：

1、物联接入

统一联网标准，支持多套单位制平台与消防云平台数据同步。在单位消防物联网化和管理平台化的基础上，构建纵向的联网能力，提高广域行政区域、消防监管单位的消防安全管理能力。

2、消防大数据监测

充分利用感知网络系统，融合消防安全风险要素数据及相关共享数据，汇聚下级消防云平台及单位消防自管平台数据，构建消防动态监测应用，包括报警信息监测、故障信息监测、消防设施接入监测、消控室监测、监测数据分析、报警记录展示等。

3、智能防控

对多次报警而未处置的信息进行发送到相应的责任人。

4、消防运营服务机构评价

对全市的消防运营服务机构建立评价机制，通过设定评价模型对各服务机构进行打分。

2.3数据需求及信息量

1、数据需求

| 序号 | 数据需求 | 数源单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟感信息 | 消防运营服务机构 |
| 2 | 水压信息 |  |
| 3 | 消防值班室信息 |  |
| 4 | 统一社会信用代码 | 市场监管局 |
| 5 | 人员基本信息 | 公安局 |
| 6 | 现居住地 | 公安 |
| 7 | 工作单位 | 人社 |
| 8 | 住校信息 | 教育局 |

2、信息量

本平台汇聚需汇聚全市各消防运营服务商的各类消防传感信息，本次需要支持不低于10万级的消防物联设备信息。

2.4系统非功能性需求

（1）性能要求

| 编号 | 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器端响应时间（平均日常操作） | 小于2s |
| 2 | 客户端响应时间（平均日常操作） | 小于2s |
| 3 | 报表统计响应时间 | 小于3s |
| 4 | 网络响应时间（互联网和局域网） | 小于3s |
| 5 | 最大支持并发数（用户数） | 100 |

（2）安全性、可靠性设计

| 序号 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 系统支持用户及用户组的设置 |
| 2 | 系统支持数据层、传输层、展示层对私密信息进行加密 |
| 3 | 系统在登陆时输入密码，密码的位数不小于6位，区分大小写 |
| 4 | 系统支持功能授权，即不同用户使用不同的功能 |
| 5 | 系统支持不同部门甚至不同用户之间数据查看的限制 |
| 6 | 应用程序的数据在网络上传输时进行加密处理 |

首先要保证系统的运行的稳定性，在设计过程中无论从系统软件的选型到应用软件的具体设计，都将稳定性放在第一位；另外在系统的安全建设方面，将全方位、多层次进行安全防范，特别加强审核审批流程的应用级安全，通过信任授权、时间戳等安全服务，加强对整个应用系统的安全防范，保障数据的真实性和一致性。

（3）权限和日志管理设计

系统严格按照规范使用招标单位的统一用户管理平台，以实现统一的组织机构、用户和登录权限管理，以及实现系统间的单点登录。

系统的权限管理模块根据交通运输局部门现状（市、县两级）进行设定，并制定组织结构和系统资源管理方法，对不同层级和重要新的组织机构、资源、角色内容进行权属定义，以保证组织机构、系统资源和角色的有效性。通过用户与权限的配置，实现不同模块与功能对不同用户的单独授权，确保不同用户登录后台后对相应频道范围的操作权限。

同时系统提供日志管理，保留用户登录、操作等信用的痕迹，使系统更加全面，具备更好的安全性及突发事件的处理能力。

（4）其他

投标人需要从可用性目标、可扩展性目标、可移植性目标、系统可运行在不同的硬件平台、不同的操作系统、不同的系统软件上、可维护性目标、易用性目标、兼容性目标（兼容目前市面上常见的浏览器，如IE、谷歌、360、火狐）提出明确的设计方案。

▲PC终端适配信创标准(本次开发的软件平台客户端需按信创标准进行适配，以使符合信创标准的终端能够使用本软件平台)。

### 三、项目技术要求

3.1建设目标与内容

3.1.1 建设目标

汇聚消防物联感知数据，实时采集城市消防远程监控系统、智慧用水、烟感等各类消防物联网终端数据。形成消防监测信息一张图。

1、打破消防信息壁垒

打破各消防系统相对封闭的状态，打通各个“数据孤岛”，实现数据共享，推动整个消防行业的信息化管理升级。构建纵向联网能力，面向消防监管单位，提高消防安全管理能力。

2、形成接入联网标准

统一接入标准、统一联网标准，实现消防数据全采集，消防设施运行状态和单位设施信息全掌握，实现消防数据跨域跨级联网汇聚，提高消防信息的综合利用率，实现数据价值最大化应用。

3、提高消防监管效率

利用物联网，大数据等技术手段，对广域消防数据资源进行汇聚和挖掘分析，为消防火灾监督预警提供物联数据支撑。形成对建筑消防设施、消防控制室等要素的动态监管，将有限的人力用在刀刃上，大大提高消防工作的效率。落实信息贯通，企事业单位消防管理数据实时反馈至消防平台，消防机构与行业监管部门实时督导落实企业主体责任。

3.1.2 建设内容

本期主要建设全市物联感知设备的动态监测，本次主要实现全市范围在主要的消防运营服务商的数据接入。

1、消防数据资源库

消防数据资源库融合物联感知数据、政务信息数据，平台由数据标准、数据汇聚、数据共享等业务功能模块组成，构建主题库，提供数据资源的统一管理、数据赋能，为上层应用平台提供数据服务。

2、消防大数据监测应用

消防大数据监管应用平台基于汇聚的数据，结合消防监管需求，实现消防大数据业务应用，主要包括一张图、动态监测、智能防控、消防运营服务商评价等应用。

3.1.3项目建设原则

3.2本期项目建设要求

3.2.1业务协同要求

单位侧的管理由社会消防运营服务机构或消防主体单位自己，为单位提供消防报警预警、消防规范管理、消防安全管理、消防灭火救援等服务；联网侧的监管由市消防管控平台负责，将全市消防物联数据和消防业务数据进行汇聚，完成全市的数据监测工作。

3.2.2数据共享要求

获取市公共视频图像汇聚及应用共享服务平台，进行消防通道占用侦测。

获取单位消防平台及社会消防服务平台的消防设施数据。

1、数据汇聚治理。消防下级联网网关调用不同接口获取包括消防基础信息、单位信息、设备信息、设备状态和事件等数据流，通过消防联网协议将消防数据汇聚信息至上级网关。消防上级联网网关通过数据汇聚、清洗、治理，形成有价值的数据仓。

2、数据分析展示。汇聚海量城市数据，应用大数据技术，构建业务模型，分析单位及区域风险，为政府及消防监管机构提供更精确、高效、及时的分析、预警、预测等能力，有效提升城市火灾防控和消防隐患监管的能力。

3.2.3系统架构要求

本系统按照四横四纵架构进行设计，业务平台采用组件化架构设计，提供业务应用设计与扩容的弹性空间。投标人须按照浙江省数字化改革要求进行架构设计。

3.2.4应用系统设计要求

3.2.4.1一张图

一张图对接入系统的社会单位数量、消防设施数量、报警数量、故障数量进行统计，并按系统层面、设施分布层面、报警/故障层面、趋势分析及排名等内容，对平台所有数据做分类展示。

1、支持展示数据总览信息，包括单位总数、设施总数、建筑物总数。

2、支持展示单位分类信息，按单位类型进行分类，显示各个分类下的单位数和占比。

3、支持展示按区域分布的设施总数，分类展示接入设施数量。

4、支持展示平台接入的近一周的报警、故障数，包括报警、故障总数，报警、故障处理率。

5、对接省“风险分析研判管控平台”，展示配置区域下的子区域的风险评估排名（分值从高到低），展示最高5个区域排序信息；支持查看更多，跳转到区域风险评估页面

6、对接省“风险分析研判管控平台” ,展示单位风险四色分布，包括高风险单位数、较大风险单位数、一般风险单位数、低风险单位数，支持查看更多，跳转到单位风险评估页面。

7、支持展示报警、故障、监测数据的趋势，并可以切换数据范围为近一月、近半年、近一年，数据均包含当日数据，当数据范围为近一月时，横坐标按日显示，当数据范围为近半年或近一年时，横坐标按月显示。

8、支持展示运营单位分布信息，可以查看各个区域下的运营单位数量。

9、支持展示运营单位处理率排名，展示最高5个报警处理率排名和故障处理率排名。

10、支持使用GIS展示平台中接入的单位、消防站信息，并支持搜索单位信息。点击图上单位信息显示单位名称、单位地址、单位设施数、单位评分，并支持点击查看更多跳转到单位详情；点击消防站时显示名称和地址。

注：部分数据分析功能为省级建设，先建功能模块，等省平台建设好后接入相应数据。

3.2.4.2消防数据资源库建设

一、数据标准

1、标准中心

数据标准体系，包括代码标准、字段标准、业务模型标准三类。数据标准化从数据的标准使用，规范的代码翻译、数据字段格式的统一化方面实现。通过数据标准中心实现数据标准化落地,拓展数据的标准化支撑能力，实现数据的实时入仓。

数据标准参照消防物联网系统对接技术规范（征求意见稿（2021.9.17）进行数据标准的制定。

2、质量管理

数据质量以数仓中的数据为稽查对象，针对字段配置专项的质量检测规则算法；或引用标准中心的元数据标准中已定义的码表、值域及校验规则，如空值校验、身份证号码规范性检查等，对数据进行离线的质量校验。用户也可以查看质量统计报表和错误数据，实现对数据的质量监控。在配置管理中，可以针对一个表的全量和增量情况、任务情况进行配置。

通过各表质量情况分析，可以看到各表的检测结果，可以针对各表查看问题数据详情页面，查看字段具体配置了什么规则和规则问题条数。

二、数据汇聚

数据汇聚实现物联网数据（含全市各消防服务商平台）、业务数据、互联网数据和口袋数据的汇聚。

物联网数据汇聚通过HTTP接口，实现火灾自动报警系统数据、智慧用水数据和智能结构化数据等各类数据的汇聚整合。

业务数据汇聚通过ETL数据抽取工具，快速实现多种数据源的数据抓取，适用于将多个业务系统的海量、异构原始数据进行整合。实现将业务系统中分散、零乱、标准不统一的数据整合到一起。

口袋数据汇聚是将一线业务人员积累的现场一手资料和经验知识等数据进行汇聚整合。

1、物联网数据汇聚

物联数据主要包括与消防相关的物联网感知设备采集的火灾自动报警系统数据、智慧用水数据等数据，系统通过HTTP接口将数据汇入消防数据仓。物联数据汇聚主要包括原始感知数据和智能分析数据的汇聚。主要汇聚各消防服务商提供的消防物联数据，本次主要以汇聚烟感、水传感、监控室用传设备等数据，用电、燃气等具备条件后再汇聚。

原始感知数据汇聚：系统支持接收视频文件、图片数据，也支持通过接入组件将前端设备采集的报警、图片/视频等数据直接汇聚到数据仓，满足用户对实时采集的物联感知数据的汇聚需求。

2、业务数据汇聚

业务数据包括各类业务关联的数据，如单位信息、建筑物信息、应用结果数据、运行日志数据等。系统通过ETL工具将业务系统的数据汇聚。

三、数据治理

数据治理分为业务数据治理和物联数据治理，数据的各种变形加工是整个数据治理的核心。

业务数据的治理在于规整数据转换成应用场景所需的数据格式和数据产品。通过预处理数据，实现不同数据使用场景的数据基础支撑。如满足搜索特性的搜索库；满足业务基础数据必须的专题库。

物联数据治理是根据关联规则与函数算法，将单位基础数据、单位消防设施、故障数据、预警数据、火警数据、时间等进行关联，并输出关联信息，包括单位设备总览、单位隐患关联等。

四、主题库

主题库建设是将数据进行加工、分析、聚合形成主题数据的过程，可按照特定标识汇聚全部数据，形成描绘目标对象最完整的数据集。本项目中包括：

1、单位主题库

单位主题库，以“单位”为客观主体，按照单位对应的单位名称、单位地址、单位性质、单位类别、行政区域、消防管辖机构、消防安全责任人、管理人等特定标识所汇聚的全部数据，形成最完整的描绘单位的数据池。

2、建筑物主题库

建筑物主题库，以“建筑物”为客观主体，按照建筑物对应的建筑物类别、管理单位、地理位置、消防管辖机构、使用单位、占地面积、建筑面积、建筑高度、层数等与建筑物相关的标识所汇聚的全部数据，形成最完整的描绘建筑物的数据集。

3、消防设施主题库

消防设施主题库，以“消防设施”为客观主体，按照消防设施对应的报警信息、故障信息、工作状态等特定标识所汇聚的全部数据，形成最完整的描绘消防设施的数据集。

五、数据共享

数据共享由网关门户、网关管理和网关核心三部分组成。数据共享提供简单易用的API（HTTP/HTTPS协议）路由/管理功能、统一的安全认证、服务授权、数据转换、请求路由、调用统计、日志记录等功能。

1、合作方管理

系统提供合作方的可视化管理和API授权控制。提供合作方信息列表展示、新建、删除功能，合作方信息包含合作方名称和具体描述。API授权包含合作方appKey和appSecret管理，以及API授权配置和授权信息展示功能。

2、API管理

系统提供自定义其需要开放的API信息。用户可以新建、编辑、删除、导入各种API配置。此外用户可根据需求过滤需要查看的API列表并查看详情。

3、调用统计

系统提供API服务的调用情况的查询，展示包含API名称、请求参数、响应耗时、请求状态等信息。可以根据调用方、调用时间、调用结果、API名称，对调用记录进行过滤，可以查看每条调用记录的详情。

4、网关门户

网关门户是数据共享网关的展示页面，主要包含文档中心和下载文档中心2个页面。文档中心主要包含文档中心的文档展示, 和API列表页面选择上线并显示的API接口的展示和在线调试。

3.2.4.3消防大数据监测

一、动态监测

对接入系统的消防设施报警、故障、趋势等做实时监测与展示。

1、支持展示动态数据总览信息，包括报警总数、故障总数、今日报警数、今日故障数、报警处理数、设施故障率；点击报警总数跳转到报警记录列表，点击故障总数跳转到故障记录列表。

2、支持展示数据总量趋势信息，主要统计报警、故障、监测数据的趋势，并可以切换数据范围为近一月、近半年、近一年，数据均包含当日数据，当数据范围为近一月时，横坐标按日显示，当数据范围为近半年或近一年时，横坐标按月显示。

3、支持展示单位设施报警数TOP5，并可以切换数据范围为近一月、近半年、近一年。

4、支持按系统维度展示区域下物联设施接入情况，设施系统为：智慧用水、智能充电桩、视频监控、智能预警、智慧用电、远程监控，横坐标为配置区域的子区域信息，纵坐标为各个区域的某个设施系统下的数量。

5、支持展示区域下近一周故障报警处理排行信息，展示TOP5区域信息，处理率从高到低排名。默认显示报警处理排行，可以切换至故障处理排行。

6、支持展示区域下报警记录，点击记录可进入详细报警基本信息，包括报警类型，报警等级，报警时间，报警位置，处理状态，处理时间等。

7、支持展示消控室监测数据，包括消控室视频覆盖数、在岗消控室数量、离岗消控室数量。

8、支持使用GIS展示平台中接入的消防设备信息。点击图上设备信息显示设备名称、设备地址、所属单位名称、单位地址、下属传感器数量；现阶段根据单位地址定位单位下的设备地址。当一家单位有多个地址时，多个设备聚合在一起，显示设备数量，点击后优先对该区域进行放大，无法放大的情况下可以查看到具体的设备列表。在图层选择上支持支持按照设备类型进行筛选。

二、单位信息

- 单位基本信息

支持根据行政区域、单位名称、单位统一信用代码、单位类型、单位性质、单位状态查询单位基本信息。

- 单位详细信息

1、支持查看单位的详细信息，包括单位地址、单位图片、法人、营业时最大人数等信息。

2、支持查看单位下建筑物信息。

3、支持查看单位下消防相关人员信息，包括法人、消防安全责任人、消防安全管理人、巡查人员、消控室人员等信息。

4、支持查看单位下消控室信息。

5、支持查看单位下消防设施信息，包括设备信息及传感器信息。

三、消防设施

- 设备信息

1、支持根据设备名称、设备类型、设备编号、所属单位、所属单位信用代码、设备通讯类型信息查询设备信息。

2、支持点击操作按钮查询设备详情。

- 设备详情

支持展示设备下传感器信息，并可以通过传感器名称、传感器类型、传感器编号查询该设备下的传感器信息。

四、消防物联数据

- 报警记录

1、支持根据行政区域、所属单位、所属单位统一信用代码、报警起止时间、处理状态、报警类型、报警等级查询报警记录信息。

2、支持点击操作按钮查询报警详情。

- 隐患记录

1、支持根据行政区域、隐患起止时间、处理状态、隐患类型、所属单位、所属单位统一信用代码查询隐患记录信息。

2、支持点击操作按钮查询隐患详情信息。

五、消控室监测

接入单位消防控制室的监控视频，实现监测摄像头的视频实时查看和录像回放。满足在线状态下第一时间了解单位消控室现场情况。针对具体的点位可以支持配置多种报警模型用于监测消控室值班值守、脱离岗。

六、智能物联记录

支持查看智能物联系统设备状态包括远程监控系统、智能预警系统、智能用水系统、视频监控系统，在首页展示各系统设备总数、异常数量，支持根据设施名称和设施状态（故障、报警、正常）对智能物联系统进行查询筛选，可点击各个系统查看各系统详细情况。

1、远程监控系统

支持查看远程监控系统设备状态，可按照设施名称或设施状态（故障、报警、正常）对远程监控系统进行查询筛选，可查看远程监控系统详细信息包括设备名称、设施系统、设施安装地址、设施状态、记录数量。可点击操作查看设施报警事件详情，可按照事件类型（故障、报警、正常）、处理状态（已处理、未处理）、上报开始时间、结束时间等对消防设施报警记录进行查询，支持查看报警详情包括上报时间、记录类型、事件类型、处理状态、记录详情、操作栏等。

2、智能预警系统

支持查看智能预警系统设备状态，可按照设施名称或设施状态（故障、报警、正常）对智能预警系统进行查询筛选，可查看智能预警系统详细信息包括设备名称、设施系统、设施安装地址、设施状态、记录数量。可点击操作查看智能预警系统报警事件详情，可按照事件类型（故障、报警、正常）、处理状态（已处理、未处理）、上报开始时间、结束时间等对智能预警系统报警记录进行查询，支持查看报警详情包括上报时间、记录类型、事件类型、处理状态、记录详情、操作栏等。

3、智能用水系统

支持查看智能用水系统设备状态，可按照设施名称或设施状态（故障、报警、正常）对智能用水系统进行查询筛选，可查看智能用水系统详细信息包括设备名称、设施系统、设施安装地址、设施状态、记录数量。可点击操作查看智能用水系统报警事件详情，可按照事件类型（故障、报警、正常）、处理状态（已处理、未处理）、上报开始时间、结束时间等对智能用水系统报警记录进行查询，支持查看报警详情包括上报时间、记录类型、事件类型、处理状态、记录详情、操作栏等。

4、视频监控系统

支持查看视频监控系统设备状态，可按照设施名称或设施状态（故障、报警、正常）对视频监控系统进行查询筛选，可查看视频监控系统详细信息包括设备名称、设施系统、设施安装地址、设施状态、记录数量。可点击操作查看视频监控系统报警事件详情，可按照事件类型（故障、报警、正常）、处理状态（已处理、未处理）、上报开始时间、结束时间等对视频监控系统报警记录进行查询，支持查看报警详情包括上报时间、记录类型、事件类型、处理状态、记录详情、操作栏等。

七、火灾隐患记录

支持查看单位火灾隐患记录，可按照隐患类型（消防设施隐患、消防通道隐患、管理隐患、资料缺失隐患等）、隐患判定类型（综合判定隐患、防火检查隐患、消防设施维保上报隐患、岗位自查隐患、设备隐患、一键上报隐患、其它隐患）、隐患整改状态（已整改、未整改）、隐患级别（一般隐患、重大隐患）、隐患发现时间开始时间与结束时间对火灾隐患记录进行搜索和筛选查询，支持查看火灾隐患记录详情包括隐患类型、隐患分类、隐患判断类型、隐患发现时间、隐患状态、隐患整改时间、隐患描述等。

八、消防工作记录

支持对单位消防工作记录进行查看和筛选查询，了解单位消防工作情况。

1、日常巡查记录

支持对单位日常巡查记录进行列表展示，可查看日常巡查详细信息包括巡查员、巡查日期、巡查名称、巡查结果、巡查状态等，支持按照时间开始和结束范围对巡查记录进行查询筛选。

2、防火检查记录

支持对单位防火检查记录进行列表展示，可查看单位防火检查记录详细信息包括检查员、检查日期、检查内容、检查结果等，支持按照时间开始和结束范围对防火检查记录进行查询筛选。

3、维保记录

支持对单位维保记录进行列表展示，支持按照时间开始和结束范围对维保记录进行查询筛选，可查看单位维保记录详细信息包括维保机构名称、维保性质、检查人、检查日期、结论等。

4、值班记录

支持对单位值班记录进行列表展示，支持按照时间开始和结束范围对维保记录进行查询筛选，可查看单位值班记录详细信息包括值班人员、值班情况、值班时间等。

5、培训考试记录

支持对单位培训考试记录进行列表展示，支持按照时间开始和结束范围对培训考试记录进行查询筛选，可查看单位培训考试记录详细信息包括培训时间、培训人员、培训分数、培训码情况等。

6、演练记录

支持对单位演练记录进行列表展示，支持按照时间开始和结束范围对演练记录进行查询筛选，可查看单位演练记录详细信息包括演练日期、演练人数、演练责任人、演练名称、演练地点、演练描述等。

▲九、消防通道监测（一期应用范围拓展）

一期是通过前端算法摄像机进行自动侦测分析、管理人员现场巡查、公众投诉举报等方式来发现消防车通道被占用的情况，如消防车通道被占用则触发相应处置流程。由于目前社会上已建大量摄像机，为利用已有的摄像机来进行为消防车道占用提供更多的信息源，需要获取市公共视频图像汇聚及应用共享服务平台中现有视频的消防通道占用侦测算法（该算法不包含在本次招标内容中）与消防车道占用处置流程进行对接。

3.4.2.3智能防控

建立城市消防安全泛在感知体系，实时监测单位消防设施的运行状况和用水用电情况，一旦发生异常，及时发出告警，按三类预警分类处置。

一般类故障告警：平台通过短信或浙政钉消息，通知联网单位和运营服务机构处置；

多次重复告警：立即通过短信或浙政钉通知单位负责人；

判定为紧急告警：实时通过浙政钉消息通知就近乡镇专职队、微型消防站处置。

3.4.2.4智慧消防运营服务机构评价

对消防运营服务机构的综合服务能力和服务质量进行量化评价。

设立规则库（可调整），根据各服务商所服务设备的上线率、故障率、处置率，主观能力评价（消防检查录入），用户评价等进行综合评价。

3.4.2.5系统配置

一、人员信息管理

人员信息管理包括人员组织管理、人员基本信息管理和平台用户角色管理，可在此模块中修改组织、完善人员信息、配置平台账户。

- 人员及组织管理

1、支持组织的增删改查，查询项为组织名称。

2、支持同级组织手动排序，支持下级组织移动到上级。

3、支持批量添加组织。

4、支持组织的导入、导出。

5、支持配置人员基本信息字段，包括姓名、性别、所属组织。

6、支持人员的增删改查，人员信息展示字段除已配置的人员基本信息字段以外。

7、支持人员信息管理。

8、支持恢复已删除人员。

9、支持身份证、手机号、员工号作为人员唯一标识。

- 角色管理

1、支持平台角色的增删改查，并可关联平台用户，角色信息展示字段包括角色名称、角色类型、创建用户、创建时间、更新时间、描述。

2、支持配置角色的系统管理权限和应用权限，系统管理权限包括系统管理菜单权限、安保区域管理权限、组织管理权限、角色范围；应用权限包括应用菜单权限、业务资源权限管理。

- 用户管理

1、支持对用户进行管理，包括增删改查、导入、导出、启用、禁用、实名认证、重置密码，可展示的字段包括用户名、用户类型、姓名、角色名称、用户组、是否启用、状态。

2、支持对用户组进行管理，包括增删改查、导入、导出、手动排序。

3、支持设置用户有效期，过期后不允许登录。

4、支持在账户连续多次输错密码被锁定后解锁用户。

二、消防参数配置

消防参数配置包含提供消防应用基础的配置项，包括区域管理、模型管理、配置管理。

- 区域管理

1、支持对区域进行添加、编辑、删除；支持查询区域信息。

2、支持区域信息的导入，导入字段为区域名称、区域码、区域描述、区域路径、区域面积、区域地形，导入格式同输入时要求。

3、支持地图几何数据文件格式的增量更新。

4、支持将区域信息同步到角色管理中，用于区分不同区域权限的用户。

- 模型管理

支持查看单位风险评估模型和区域风险评估模型，并修改权重信息。

- 图层管理

1、支持对图层信息（消防支队、消防大队、消防中队等）进行添加、编辑、删除，并支持导入。

2、支持配置一张图、动态监测功能中GIS地图的视野信息。

三、自定义信息

支持用户自定义信息的上传，以方便查阅，比如辖区内的人口情况，规上企业情况，辖区内的消防基本信息等，上传格式可以是文档、pdf、电子表格等常用文件格式。

3.2.5数据存储设计

系统应用采用政务云环境进行部署，应用系统部分的数据库依托于政务云环境中的存储服务，系统数据存储在政务云OSS中。

3.2.6备份系统设计

投标人提供系统的备份设计。

3.2.7安全系统设计

本项目拟采用政务云环境进行部署，物理环境安全依托于丽水政务云平台本身的物理环境安全，软件及网络通信安全等均依托于政务云平台，并根据项目实际运行需要弹性动态化申请计算资源、存储资源、以及相关的安全服务。 根据国家网络安全等级保护标准V2.0版本有关要求，根据本项目实际情况，本平台应用安全等级定位二级保护。

投标人需要列出所需的安全设备，申请政务云资源。

3.2.8网络拓扑结构

投标人根据要求列出网络拓扑图。

3.2.9系统对接要求

1、与市公共视频图像汇聚及应用共享服务平台对接

与市公共视频图像汇聚及应用共享服务平台对接，获取对应的视频分析算法结果，并对接至消防车通道占用处置流程。

3、与市公共数据平台对接

与市公共数据平台对接获取单位基本信息以及其他政府部门提供数据共享资源，并向市公共数据平台提供本平台产生的信息资源。

3、与省“风险分析研判管控平台”对接

与省风险分析研判管控平台对接获取丽水区域的风险评估结果，以在一张图上进行展示。

4、与消防物联网运营服务机构平台的对接

根据消防物联网系统对接技术规范创建对接接口，并指导全市范围内在运营的社会消防服务机构管控平台，以及符合要求的单位消防管控平台的数据接入。

各接口协议结构采用REST架构进行定义，REST服务通过HTTP的方法实现，消息体采用JSON进行封装。

所有接口交互信息定义为REST架构下的资源，使用URI唯一标识。

接口交互连接方式应支持HTTP长连接和短连接，实现机制应符合IETF RFC 2616中的相关规定。

消息内容字符集统一采用UTF-8编码。

提供基础资源数据查询功能,包括联网单位、小区、建筑物、消防设施、重点部位、物联感知设备、 部件、消防物联网运营服务机构、运营服务机构人员数据查询。

下级平台提供全量数据和某一时间段内数据的获取接口，上级平台可通过调用上述接

口进行同步数据，达到数据校对或补偿的效果。

提供消防安全管理数据查询功能,包括维保记录、值班记录的查询。查询方式包括全量、按时间段、 按属性字段查询三种。

（1）基础资源数据推送

提供基础资源数据上报功能，包括联网单位、小区、建筑物、建筑消防设施、重点部位、物联感知

设备、部件、消防物联网运营服务机构、运营服务机构人员数据的上报。

实时性要求：当基础资源数据出现增加、修改、删除情况时，下级平台能够实时向上级平台上报数据。

（2）物联感知数据推送

提供物联感知数据上报功能，包括物联感知设备/部件状态、监测数据、故障信息、故障处置信息、

火灾预警信息、火灾预警处置信息、事件预警信息、事件预警处置信息的实时上报。

实时性要求：当物联感知数据产生时，下级平台能够实时向上级平台上报数据。

（3）消防安全管理数据推送

提供消防安全管理数据上报功能，包括维保记录、值班记录的实时上报。

实时性要求：当消防安全管理数据产生时，下级平台能够实时向上级平台上报数据。

▲3.2.10集成要求

由于本项目属于一期项目的续建项目，本期相应功能的开发功能需实现与一期项目相应功能及界面内容的集成。投标人必须在投标文件中按照本期建设内容的要求，结合一期项目的情况介绍，提供详细的软件功能及界面集成方案。

3.2.9升级拓展要求

投标人结合招标需求以及项目的总体目标，在投标文件中，要针对本项目后续的扩展提供具体的功能设计方案及预警能力提升方案。

### 四、其他设备技术参数

本项目为软件开发项目，无其他硬件设备投入。

### 五、运维要求

（一）、人员组织

根据项目特征、系统特点、运维需求，按照形式合理、结构清晰、职责明确、配置合理，相互相结合的原则，专门组建本项目运维管理部，同时，根据运维实际工作开展情况，按运维计划要求各相关厂商派遣专业工程师或专业工作人员充分开展运维工作。

（二）运维单位职责

运维单位的日常运维职责主要如下：

1.日常管理

应用系统管理员对用户在应用系统运行中产生问题进行登记、汇总并编号，及时做出答复和处理，并做好记录。

2.异常管理

操作失败或系统异常发生时，应用系统管理员应辨别其对系统的影响，确定受影响的数据范围。应用系统管理员应分析其原因，提出改进的措施，信息部门负责人签字确认后，应用系统管理员执行改进措施以避免同类情况再次发生。

3.权限管理

用户的权限需要改变时，业务部门应对相关的权限表格进行修改，部门负责人对新的权限表格签字确认之后，应用系统管理员按照上述表格的要求调整用户在系统中的操作权限，并在《操作日志》中详细记录有关情况。

### 六、进度要求

本项目建设周期为6个月，合同签订后6个月内，投标人须完成设计、开发、测试、试运行、验收等相关工作。

- 七、商务要求

| 质量要求 | 1、所有硬件产品皆为原厂商产品，非OEM； 2、产品性能、尺寸、重量等等方面符合招标方业务需求和场地需求； 3、所有产品须严格符合政府采购和国家相关产品质量标准。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 签订合同后，支付合同总额的30%； 项目通过甲方组织的整体初验后支付至合同总额的60%； 项目通过终验后支付至合同总额的98.5%，并退还履约保证金； 剩余1.5%作为质量保证金，在质保期结束后三个月内完成支付。 |
| 售后服务要求 | 系统运行维护由系统供应商与建设方共同进行维护，软件系统免费运维服务时间不少于1年。在质保期内，保障系统和平台24小时稳定运行。7×24小时免费售后现场技术服务，包括故障排除、性能调优、内容维护、技术咨询等。免费保修期（等同于质保期）内中标供应商负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障以及保修条款内提及的项目，采购人无须为此付费。保修期满后，中标供应商仍需提供维修服务，必要的设备更换只收取成本费。保修期内维修响应时间为24小时，要求在接到采购人电话24小时内到达现场。调查故障原因并及时修复，并要求在36小时内解决问题，如无法解决，应提供应急系统予以代用。中标供应商要实现在投标文件中承诺的措施。原厂家承诺的服务措施，可作为中标供应商的技术和服务支持，但中标供应商不得以此为由拒绝第一时间的服务。 |
| 验收标准 | 按《丽水市本级政府投资信息化项目管理办法》要求进行验收 |
| 安装调试 | 1、中标后严格按照招标要求安装、调试和运行； 2、系统安装、部署、调试过程中随时按业主指导进行，以免影响正常业务，调试结束后，由用户方组织验收，直至合格。 |
| 培训 | 1、现场培训，项目实施完成后，中标方及时组织用户方相关人员的现场培训，确保用户方人员理解和掌握系统的正常使用； 2、根据客户需求安排特殊功能/业务的专业培训； 3、在系统部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括系统的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。所有培训所涉及的所有费用包含在投标报价中，不再另行向采购人收取。 |
| 其他 | 投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。（如：中国强制性产品认证制度）。 |

1、软件系统开发应严格按照国家软件工程规范进行，中标人必须根据开发进度及时提供有关文档，包括：

① 准备阶段：《软件开发计划》；

② 需求分析阶段：《软件需求规格说明书》；

③ 设计阶段：《系统概要设计说明书》、《数据库设计说明书》；

④ 测试阶段：《测试计划》、《测试方案》、《测试用例》、《测试记录》、《测试报告》；

⑤ 上线阶段：《试运行/上线报告》、《应用软件源代码》；

⑥ 过程文档：《培训记录》、《例会记录》；

⑦ 交付使用：《用户手册》、《操作手册》、《系统安装维护手册》、《售后服务规范》；

⑧与工程相关的其他文档。

▲本次软件开发部分的知识产权归采购人所有。

▲中标人应按相关文件要求提供本项目的应用软件源代码。

# 第四章　政府采购合同格式（范本）

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列货物或服务：

第二条　合同总价款

1.本合同项下货物或服务总价款为人民币（大写）        （￥：       ）

2.制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

5.产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写） （￥：） |  |  |  |

第三条　乙方权利义务

1.乙方保证提供的货物或服务不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方 30 %的合同货款的。

2.乙方须保证货物或服务与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

3.乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

4.根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

7.如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 7 天内将这些资料寄给甲方。

8.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

10.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

11.乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                    ；

12.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

13.其他

第四条  甲方权利义务

1.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对乙方履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的   个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲乙双方签署验收报告并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

3.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

4.甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

5.制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

6.其他

第五条　服务标准

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

（3）其他：

3.乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

4.所购货物若为电脑则由乙方提供至少  年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于____年（请分别列出：                                      ）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

5.保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为    小时。

7.货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

8.下列货物（分别列出：                    ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在36小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

9.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.保修期后的货物维护由双方协商再定。

11.本项目售后服务的特殊条款：

12.本项目培训服务的特殊条款：

（1）培训要求：

（2）其他

第六条　货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.货款或服务支付方法：

签订合同后，支付合同总额的30%；

项目通过甲方组织的整体初验后支付至合同总额的60%；

项目通过终验后支付至合同总额的98.5%，并退还履约保证金；

剩余1.5%作为质量保证金，在质保期结束后三个月内完成支付。

第七条 履约保证金

1.乙方应于2022年 月 日前缴纳履约保证金。履约保证金为合同总金额2%，即人民币¥      元。履约保证金按招标文件规定退还。

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

4.如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第八条　违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

2.如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9. 其他

第九条  不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十条　争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则提交丽水仲裁委仲裁解决，在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条　合同生效及其他

1. 本合同需双方法人或授权代表签字并加盖单位公章方有效。

2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

3.项目联系及负责人：

甲方联系及负责人：____________________ 联系电话：

乙方联系及负责人：____________________ 联系电话：

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

负责人或授权代表：                     负责人或授权代表：

经办人：                               经办人：

签订日期：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件）；

3.浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册供应商提供）；

注：复印件须加盖投标人公章。

▲2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

▲4、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

▲5、资格声明

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我  (法定代表人或负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

▲6、无重大违法记录声明书

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 二   资信及商务文件格式

1、投标声明书

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信及商务文件正本  份，副本  份；

技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、节能环保产品

项目名称：

采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

2.投标人应在对应比重前的□内打“√”，未打“√”的作未提供处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：_____________

投标人盖公章：_____________

日     期：

4、代理服务费支付承诺书

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司原意承担由此产生的全部赔偿责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：_____________

投标人盖公章：_____________

日     期：

注：

代理服务费收取账户信息：

收款单位（户名）：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

账号： 33001694400050000430

开户行：丽水市建行瓯江支行

5、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

### 三   技术文件格式

1、项目理解、功能设计及技术方案

内容要求：

投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

注：1. 表格请按第三章和第五章内容要求编制；

2. 格式自拟；

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、安装、调试、培训

内容要求：

1、投标人应针对本项目提出详细的安装、调试、培训要求及改进的方法；

2、本招标文件安装、调试、培训要求只是基本要求，投标人可以根据项目的特性作出优于或等同于招标文件要求的承诺。

注：1. 表格请按第三章和第五章内容要求编制；

2. 格式自拟；

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

4、设备配置清单

项目名称：              采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：1.本表格不得体现报价；

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、项目人员配置

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

6、售后服务等相关承诺

内容要求：

1.含项目工期承诺、质保期限承诺、售后服务承诺等内容承诺。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

7、评标办法要求的或投标人认为需要提供的其他材料（不得出现报价）

### 四   报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市大脑•丽水市消防智慧管控平台（二期） | 1 | 批 | 140万元 |  |
| 投标总价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章，否则其报价文件不进入报价评审。

2、报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、安装调试费、培训费、备品备件、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再另行支付任何费用。

▲3、投标报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价）（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防数据资源库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据标准 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 数据汇聚 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 数据共享 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 主题库 | 1 | 项 |  |  |
| 二、消防大数据监测应用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 一张图 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 动态大数据监测 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 智能防控 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 智慧消防运营服务机构评价 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 系统配置管理 | 1 | 项 |  |  |
| 三、系统对接 |  |  |  |  |  |
| 10 | 丽水市公共视频图像汇聚及应用共享服务平台对接 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 丽水市公共数据平台对接 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 浙江省风险分析研判管控平台对接 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 消防物联网运营服务机构平台对接 | 1 | 项 |  |  |
| 报价合计：人民币 元 （¥ 元） |  |  |  |  |  |

注：

1、对开标一览表内容作出分项报价。报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、安装调试费、培训费、备品备件、运营维护费、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再支付任何费用。

▲2、该表报价合计必须与开标一览表投标总报价相同，且各单项报价不得为0或免费，否则作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔 2020 )46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1._(标的名称）_，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为（企业名称)，从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2._（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_（企业名称)，从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 五   投标文件封面及外包装封面格式

（一）外包装封面格式

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

（二）投标文件封面格式

正本或副本

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

### 六   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 宣布资信及商务文件和技术文件得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2 政府采购政策价格扣除；

3.5.3报价修正；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，相同品牌产品认定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为13%，分值为13分，评委在规定的分值内统一打分。

4.2项目技术权重为77%,分值为77分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为10%，分值为10分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1资信及商务分值为13分，权重为13%:

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相关证书 （8分） | - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 - 投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）且在有效期内的得1分； - 投标人具有CMMI5得3分，CMMI4得2分，CMMI3得1分，其它不得分； - 投标人具有高新技术企业认证证书，得1分，其他不得分。 （注：需提供有效证书原件核对，复印件加盖公章装入资信及商务文件，否则不得分。） |
| 3 | 投标人案例 （5分） | 投标人从2019年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，具有类似项目业绩的1个得1分，最高得5分。（需提供原件核对，合同复印件加盖公章后装入资信及商务文件，原件不提供或复印件与原件不符的不得分。） |

5.2技术分值为77分，权重为77%：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解（6分） | 6 | 根据投标人提供的重点难点理解与分析，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位，由评委根据技术方案是否理解到位横向比较评分（0-6分）。 |
| 2 | 企业实力（3分） | 3 | 根据投标人提供的类似经验、荣誉等能体现企业综合实力的证明材料（须提供相关证明材料复印件加盖公章并进入技术文件）横向比较打分（0-3分）。 |
| 3 | 功能设计及技术方案（20分） | 7 | 结合招标文件要求，根据投标人提供的“消防数据资源库”的设计及实现方案进行横向比较评分： 1、投标人能提供与“消防数据资源库”相关的集成运行驾驶舱、大数据类的软件著作权证书的，每提供一个得1分，最高得3分； 2、评委根据投标人所提供“消防数据资源库”投标方案的科学性、可行性、合理性进行横向比较评分（0-4分）。 |
|  |  | 6 | 结合招标文件要求，根据投标人提供的“消防大数据监测”的设计及实现方案进行横向比较评分： 1、投标人能提供与“消防大数据监测”相关的物联网行业应用、监管系统类、物联网数据采集及管理类软件著作权证书的，每提供一个得1分，最高得3分； 2、评委根据投标人所提供“消防大数据监测”投标方案的科学性、可行性、合理性进行横向比较评分（0-3分）。 |
|  |  | 3 | 投标人需要结合招标文件要求提供4个系统的对接方案，由评委根据投标人提供的对接方案、投标人的对接能力进行综合横向评分（0-3分）。 |
|  |  | 4 | 本项目作为城市大脑•丽水市消防智慧管控平台（一期）的续建项目，投标人须提供详细的与一期项目功能及界面集成方案： 1、投标人能提供与同类型集成项目集成能力的证明（同类软著或者项目相关证明），能提供得2分，不能提供不得分； 2、评委根据投标人所提供与一期项目集成方案的科学性、可行性、合理性进行横向比较评分（0-2分）。 |
| 4 | 现场演示 （25分） | 25 | 1、投标人根据采购需求进行演示，演示环节是否符合招标人业务需求并充分理解项目建设目标，演示内容与招标内容的一致性，方案讲解和系统现场演示中的解答情况是否全面、科学、合理，由评委横向比较打分（0-6分）。 2、投标人须提供本项目数据资源库相关功能演示，投标人须展示数据归集、数据治理、主题库管理、数据资源目录管理、API接口管理、交换接口管理等6项功能，根据演示情况，每项功能得1分，最多6分。 3、投标人须提供本项目消防大数据监测部分相关功能演示 （1）一张图功能演示。支持对接入系统的社会单位数量、消防设施数量、报警数量、故障数量进行统计，并按系统层面、设施分布层面、报警/故障层面、趋势分析及排名等内容，对平台所有数据做分类展示，根据演示情况得，由评委横向比较打分（0-3分）。 （2）数据监测功能演示。对接入系统的消防设施报警、故障、趋势等做实时监测与展示，得1分；对接入的物联网设备能够统一管理与展示，并提供检索、设备数据信息实时展示，包括远程监控系统、智能预警系统、智能用水系统、视频监控系统，每演示一项得1分，最多4分；本项满分5分。 3、演示智能防控系统部分相关功能。实时监测单位消防设施的运行状况和用水用电情况，一旦发生异常，及时发出告警，按三类预警分类处置，根据演示情况得，由评委横向比较打分（0-2分）。 4、与一期平台的集成演示 投标人须提供本期项目与一期项目的集成功能演示，重点包括单点登录、浙政钉接入、组织结构、角色权限、界面集成方面的演示，据演示情况得，由评委横向比较打分（0-3分）。 注：投标人根据项目上述功能进行现场演示，（投标单位自带演示设备）只接受产品原型演示 ，demo 或 PPT 演示不得分。符合要求且满足全部功能要求可得满分 。 (每家单位演示时间不超过 15 分钟)。 |
| 5 | 项目人员配备（6分） | 6 | 1、投标人拟派的本项目负责人具有系统分析师、软件设计师、PMP的，每具有一个得1分，该项最高得3分； 2、项目组成员具有信息系统安全认证专业人员（CISSP)、项目经理证书、网络工程师认证、数据库管理员的，每提供一个得1分，同一人不重复计分，最高3分。 （提供人员单位缴纳的近三月社保证明和证书复印件装入技术投标文件并加盖公章，同一人不能重复得分，否则不得分。） |
| 6 | 工期及保障措施（5分） | 5 | 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行综合评分，质量制度齐全，责任落实到位，由评委横向比较评分（0-5分）。 |
| 7 | 售后服务方案（6分） | 6 | 1、评委根据投标人提供的售后服务方案中内容齐全，陈述详细，有明确的保修期、售后服务响应时间、本地化服务、服务人员保证等，且售后服务体系健全售后服务承诺内容进行综合打分（0-4分）。 2、投标人具有五星售后服务管理体系认证证书得2分，其他不得分。 |
| 8 | 技术培训 （3分） | 3 | 根据投标人提交的技术培训方案及培训师资力量，由评委进行横向比较评分（0-3分）。 |
| 9 | 合理化建议 （3分） | 3 | 投标人根据项目实际提出对本项目的合理化建议（如新技术、新方法、实施注意事项等），且方案清晰、合理及有针对性，由评委进行横向比较评分（0-3分）。 |

5.3报价分值为10分，报价权重为10%，由评标委员会根据以下内容统一打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.3.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.3.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和评标价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低评标价；

⑷评标价等于评标基准价的得10分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。